|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Blad til LOGBOG nr. 1 |  |  | YDING VANDVÆRK |
|  |  |  |  |
| **Anledning: Henvendelse fra forbruger** | | |  |
|  |  |  |  |
| Dato for henvendelse: |  |  | Type / omfang af forurening: |
| 19 marts 2018 |  |  |  |
| Tidspunkt: |  |  | Brud |
| 05.30 |  |  |  |
| Navn på forbruger: |  |  |  |
| Store dele af Yding By |  |  |  |
| Adresse: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Kongevej ud for Yding Toft |  |  |  |
| Evt. skader: |  |  |  |
| Stort brug på Hovedledning |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Har der været driftsforstyrrelser / hvilke: | |  |  |
| Yding by delvis lukning for vand (streng mod Kongevej) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Besøg hos forbrugeren / vurdering: | |  |  |
|  |  |  |  |
| Hovedledning repareret |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Konklusion / Hvad er der gjort / Hvad skal der gøres: | | |  |
| Hovedledning rep. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Sagsbehandler / ansvarlig:Søren Flink Madsen/ Henrik Pedersen |  |  |  |