|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Blad til LOGBOG nr. 1 |  |  | YDING VANDVÆRK |
|  |  |  |  |
| **Anledning: Henvendelse fra forbruger** | | |  |
|  |  |  |  |
| Dato for henvendelse: |  |  | Type / omfang af forurening: |
| 3 august 2021 |  |  |  |
| Tidspunkt: |  |  | Brud |
| ! – vandspild omkring stophane |  |  |  |
| Navn på forbruger: |  |  |  |
| Henning Mikkelsen |  |  |  |
| Adresse: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Ydinggade 12 |  |  |  |
| Evt. skader: |  |  |  |
| Stophane defekt |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Har der været driftsforstyrrelser / hvilke: | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Besøg hos forbrugeren / vurdering: | |  |  |
|  |  |  |  |
| forsyningsledning repareret |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Konklusion / Hvad er der gjort / Hvad skal der gøres: | | |  |
| forsyningsledning rep. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Sagsbehandler / ansvarlig:Torben Østergaard/ Svend Erik Knudsen/Rastek |  |  |  |