|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bilag 8 |  |  |  |
| Blad til LOGBOG nr. 1 |  |  | YDING VANDVÆRK |
|  |  |  |  |
| **Anledning: Henvendelse fra forbruger** |  |
|  |  |  |  |
| Dato for henvendelse: |   |   | Type / omfang af forurening: |
|  11 okt 2017 |   |   |   |
| Tidspunkt: |   |   |   |
|   |   |   |   |
| Navn på forbruger: |   |   |   |
|  Peder Sølvsten / Yding Smedie v Henrik Pedersen |   |   |   |
| Adresse:Marken på Ydingvej 80  |   |   |   |
|   |  |   |   |
|   |   |   |   |
| Evt. skader: Ved forsøg på rep af dræn, opdager traktorfører, at det er Hovedledningen der er læk – han kontakter Yding Smedie for hjælp til reperation |   |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |   |   |   |
| Har der været driftsforstyrrelser / hvilke: |  Vandspild |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |   |   |   |
| Besøg hos forbrugeren / vurdering: |   |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |   |   |   |
| Konklusion / Hvad er der gjort / Hvad skal der gøres: |   |
|  Et delstykke af hovedledningen er udskiftet af Yding Smedie |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| Sagsbehandler / ansvarlig: Svend Erik Knudsen |  |   |   |