|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bilag 8 |  |  |  |
| Blad til LOGBOG nr. 1 |  |  | YDING VANDVÆRK |
|  |  |  |  |
| **Anledning: Henvendelse fra forbruger** | | |  |
|  |  |  |  |
| Dato for henvendelse:  6. febr 2017 |  |  | Type / omfang af forurening: |
|  |  |  |  |
| Tidspunkt: 7.15 |  |  | Strømudfald |
|  |  |  |  |
| Navn på forbruger: |  |  |  |
| Svend Erik Knudsen |  |  |  |
| Adresse: |  |  |  |
| Ydingvej 86, 8752 Østbirk |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Evt. skader: ingen |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Har der været driftsforstyrrelser / hvilke: | | strømudfald |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Besøg hos forbrugeren / vurdering: | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Konklusion / Hvad er der gjort / Hvad skal der gøres: | | |  |
|  |  |  |  |
| Strømudfaldet var fra i store dele af Horsens Nord –  Der manglede strøm fra kl 7.11 – 7.26  Ingen skader - |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Sagsbehandler / ansvarlig:  Svend Erik Knudsen |  |  |  |