|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bilag 8 |  |  |  |
| Blad til LOGBOG nr. 1 |  |  | YDING VANDVÆRK |
|  |  |  |  |
| **Anledning: Henvendelse fra forbruger** |  |
|  |  |  |  |
| Dato for henvendelse: 6. febr 2017 |   |   | Type / omfang af forurening: |
|   |   |   |   |
| Tidspunkt: 7.15 |   |   |  Strømudfald |
|   |   |   |   |
| Navn på forbruger: |   |   |   |
|  Svend Erik Knudsen |   |   |   |
| Adresse: |   |   |   |
|  Ydingvej 86, 8752 Østbirk |  |   |   |
|   |   |   |   |
| Evt. skader: ingen |   |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |   |   |   |
| Har der været driftsforstyrrelser / hvilke: |  strømudfald |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |   |   |   |
| Besøg hos forbrugeren / vurdering: |   |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |   |   |   |
| Konklusion / Hvad er der gjort / Hvad skal der gøres: |   |
|   |  |  |   |
|  Strømudfaldet var fra i store dele af Horsens Nord –Der manglede strøm fra kl 7.11 – 7.26 Ingen skader -  |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|  |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| Sagsbehandler / ansvarlig:Svend Erik Knudsen |   |   |   |