|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Blad til LOGBOG nr. 1 |  |  | YDING VANDVÆRK |
|  |  |  |  |
| **Anledning: Henvendelse fra forbruger** |  |
|  |  |  |  |
| Dato for henvendelse: |   |   | Type / omfang af forurening: |
|  19 marts 2018 |   |   |   |
| Tidspunkt: |   |   |  Brud |
|  05.30 |   |   |   |
| Navn på forbruger: |   |   |   |
|  Store dele af Yding By |   |   |   |
| Adresse: |   |   |   |
|   |  |   |   |
|  Kongevej ud for Yding Toft |   |   |   |
| Evt. skader: |   |   |   |
|  Stort brug på Hovedledning |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |   |   |   |
| Har der været driftsforstyrrelser / hvilke: |   |   |
| Yding by delvis lukning for vand (streng mod Kongevej) |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |   |   |   |
| Besøg hos forbrugeren / vurdering: |   |   |
|   |  |  |   |
|  Hovedledning repareret |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |   |   |   |
| Konklusion / Hvad er der gjort / Hvad skal der gøres: |   |
| Hovedledning rep. |  |  |   |
|  |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|   |  |  |   |
|  |  |  |  |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
| Sagsbehandler / ansvarlig:Søren Flink Madsen/ Henrik Pedersen |   |   |   |