|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| Blad til LOGBOG nr. 1 |  |  | YDING VANDVÆRK |
|  |  |  |  |
| **Anledning: Henvendelse fra forbruger** | | |  |
|  |  |  |  |
| Dato for henvendelse: |  |  | Type / omfang af forurening: |
| 4 oktober 2018 |  |  |  |
| Tidspunkt: |  |  | Brud |
| ! – løbende målt større forbrug end normalt forbrug(3 mdr.) |  |  |  |
| Navn på forbruger: |  |  |  |
| Chr Winther |  |  |  |
| Adresse: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Gydekrog – Ydinggade 25t |  |  |  |
| Evt. skader: |  |  |  |
| Stort brug på forsyningsledning til Ydinggade 25 – spild ca 6 kubikmeter pr døgn( konstateret ved montering af midlertidig vandur på ledningen) |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Har der været driftsforstyrrelser / hvilke: | |  |  |
| Aflukning til Ydinggade 25 i 1½ døgn |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Besøg hos forbrugeren / vurdering: | |  |  |
|  |  |  |  |
| forsyningsledning repareret |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Konklusion / Hvad er der gjort / Hvad skal der gøres: | | |  |
| forsyningsledning rep. |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Sagsbehandler / ansvarlig:Søren Flink Madsen/ Svend Erik Knudsen/Henrik Pedersen |  |  |  |