|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bilag 8 |  |  |  |
| Blad til LOGBOG nr. 1 |  |  | YDING VANDVÆRK |
|  |  |  |  |
| **Anledning: Henvendelse fra forbruger** | | |  |
|  |  |  |  |
| Dato for henvendelse: |  |  | Type / omfang af forurening: |
| 11 okt 2017 |  |  |  |
| Tidspunkt: |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Navn på forbruger: |  |  |  |
| Peder Sølvsten / Yding Smedie v Henrik Pedersen |  |  |  |
| Adresse:Marken på Ydingvej 80 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Evt. skader: Ved forsøg på rep af dræn, opdager traktorfører, at det er Hovedledningen der er læk – han kontakter Yding Smedie for hjælp til reperation |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Har der været driftsforstyrrelser / hvilke: | | Vandspild |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Besøg hos forbrugeren / vurdering: | |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Konklusion / Hvad er der gjort / Hvad skal der gøres: | | |  |
| Et delstykke af hovedledningen er udskiftet af Yding Smedie |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Sagsbehandler / ansvarlig: Svend Erik Knudsen |  |  |  |